压缩机型号与功率对照表

| 制冷剂 | 型号 | -23.3°C |  | 注油量CC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制冷量 | 输入功率 |  |
| R6406 R12 | QD43 | 118 | 112 | 230 |
|  | QD55 | 125 | 125 | 230 |
|  | QD65 | 158 | 145 | 250 |
|  | QD75 | 176 | 162 | 250 |
|  | QD91 | 222 | 192 | 250 |
|  | QD110 | 271 | 232 | 310 |
|  | QD128 | 306 | 290 | 310 |
|  | QD142 | 333 | 280 | 310 |
|  | QD168 | 380 | 330 | 550 |
|  | QD180 | 440 | 380 | 550 |
|  | QD201 | 510 | 435 | 550 |
| 制冷剂 | 型号 | -23.3°C |  | 注油量CC |
|  |  | 制冷量 | 输入功率 |  |
| R22 | QD100D | 370 | 340 | 550 |
|  | QD120D | 400 | 360 | 550 |
|  | QD150D | 546 | 460 | 550 |
|  | QD180D | 660 | 550 | 550 |
|  | QD210D | 790 | 655 | 550 |
|  | QD238D | 922 | 750 | 550 |
| 制冷剂 | 型号 | -23.3°C |  | 注油量CC |
|  |  | 制冷量 | 输入功率 |  |
| R600 | QD52Y | 78 | 65 | 230 |
|  | QD65Y | 112 | 80 | 230 |
|  | QD75Y | 125 | 88 | 230 |
|  | QD85Y | 133 | 102 | 250 |
|  | QD91Y | 140 | 105 | 250 |
|  | QD110Y | 182 | 132 | 250 |
|  | QD128Y | 202 | 150 | 250 |
|  | QD142Y | 230 | 166 | 250 |
|  | QD153Y | 250 | 170 | 250 |
| 制冷剂 | 型号 | -23.3°C |  | 注油量CC |
|  |  | 制冷量 | 输入功率 |  |
| R134 | QD30H | 75 | 75 | 230 |
|  | QD43H | 110 | 102 | 230 |
|  | QD52H | 130 | 125 | 250 |
|  | QD65H | 168 | 155 | 250 |
|  | QD75H | 180 | 164 | 250 |
|  | QD91H | 208 | 183 | 250 |
|  | QD110H | 258 | 240 | 310 |
|  | QD128H | 280 | 265 | 310 |
|  | QD142H | 305 | 285 | 310 |

诚信家电维修心中心

2014年11月10日11:00:57